## Sheet1
Eenvoudig rekenmodel om te bepalen of het opwarmen van een waterbuffer tijdens de lage middagtarieven en te gebruiken tijdens de hoge avondtarieven voordelig is.
invoer
buffervat inhoud [L] | 300
buffer extra T [C] | 10 |  |  | Aan graden Ta hoger tijdens laag tarief
COP T lift 30 [COP] | 4.6 |  |  | WP COP bij een T_lift (Ta-Tb) van 30 – Experimenteel bepaald Pana 9J
dCOP [COP/T_lift] | 0.2 |  |  | Lineaire benadering van COP op basis van T_lift (per graad T_lift lager, wordt de COP zoveel hoger) – Experimenteel bepaald Pana 9J T_lift 18 → 38; COP verschil 4
P huis 0C [kW] | 6 |  |  | Energiebehoefte huis bij 0 graden
dP huis [kW/C] | 0.4 |  |  | Lineaire benadering energiebehoefte huis op basis van Tb (per graad Tb lager, wordt de energievraag zoveel hoger)
| middag | avond
prijs elec [EUR/kWh] | 0.05 | 0.35 |  | Gemiddelde stroomprijs in de periode met verhoogde stooklijn en tijdens uit
buiten T [C] | 8 | 8 |  | Gemiddelde Tb tijdens periode met verhoogde stooklijn en tijdens uit
stooklijn T [C] | 35 | 35 |  | Gemiddelde Ta op basis van stooklijn
tijd extra T [uur] | 4 |  |  | Periode dat er een verhoogde stooklijn geldt tijdens laag tarief. Dit moet (waarschijnlijk) direct voor de uit-periode eindigen dus bv om 18:00, anders gaat de WP eerder uit op basis van stooklijn.
tijd uit [uur] |  | 1 |  | Periode dat de WP uit is tijdens hoog tarief
berekeningen
T lift stooklijn [C] | 27 | 27 |  | Ta-Tb volgens de reguliere stooklijn
T lift extra [C] | 37 |  |  | Ta-Tb tijdens het verhogen van Ta tijdens laag tarief
COP stooklijn | 5.2 | 5.2 |  | COP volgens de reguliere stooklijn
COP extra | 3.2 |  |  | COP tijdens het verhogen van Ta tijdens laag tarief
P huis [kW] | 2.8 | 2.8 |  | Energiebehoefte huis bij Tb
E huis [kWh] | 11.2 | 2.8 |  | Energiebehoefte gedurende de Ta verhoging en uit-tijd
E huis E elec stooklijn [kWh] | 2.1538 | 0.53846 |  | Aantal kWh opgenomen om het huis warm te houden volgens de reguliere stooklijn en bepaalde COP
E huis kosten stooklijn [EUR] | 0.10769 | 0.18846 |  | Kosten om het huis warm te houden volgens de reguliere stooklijn en bepaalde COP in de gespecificeerde periodes
E huis E elec extra [kWh] | 3.5 |  |  | Aantal kWh opgenomen om het huis warm te houden volgens de verhoogde stooklijn en bepaalde COP
E huis kosten extra [EUR] | 0.175 |  |  | Kosten om het huis warm te houden volgens de verhoogde stooklijn en bepaalde COP in de gespecificeerde periode
E buffer over [kWh] |  | 0.7 |  | Dekt de buffer de enegiebehoefte? Als positief: Ja, de extra energie in de buffer wordt verrekend tegen anders hoog tarief; Als negatief: nee, er is een energietekort dat niet in de berekening zit! (reken je niet rijk)
Buffer extra E therm [kWh] | 3.5 | -3.5 |  | Thermische energie toegevoegd aan de buffer tijdens de verhoogde stooklijn
Buffer extra E elec [kWh] | 1.0938 | -0.67308 |  | Aantal kWh opgenomen/bespaard om de buffer op te warmen/af te koelen volgens de verhoogde stooklijn en bepaalde COP
Buffer extra kosten [EUR] | 0.054688 | -0.23558 |  | Kosten om de buffer op te warmen/af te koelen met de verhoogde stooklijn en bepaalde COP in de gespecificeerde periode
kosten altijd aan stooklijn [EUR] | 0.10769 | 0.18846 | 0.29615 | Totale kosten als er alleen volgende de stooklijn gewerkt wordt, dus zonder periode met verhoging en uit
kosten met verhogen/uit [EUR] | 0.22969 | -0.23558 | -0.0058894 | Totale kosten als een periode met verhoging is en er een periode uitgeschakeld wordt
besparing [EUR] | -0.122 | 0.42404 | 0.30204 | Totale kosten als er een periode met verhoging is en er een periode uitgeschakeld wordt